도내 LPG시설 안전관리 지도․점검 현황

<제주시>

□ ‘13년 가스공급시설 안전관리실태 일제점검 실시

❍ 점검일시 : 2013. 5. 13 ~ 6. 12(1개월)

❍ 점검대상 : 관내 가스충전소, 판매소, 집단공급시설 등 총 217개소

❍ 점검결과 : 총 현지시정 9건, 개선명령 226건 ⇒ 조치완료(과태료 부과없음)

□ ‘14년 가스공급시설 안전관리실태 일제점검 실시

❍ 점검일시 : 2014. 3. 3 ~ 4. 30(2개월간)

❍ 점검대상 : 관내 가스충전소, 판매소 등 총 128개소

❍ 점검결과 : 총 현지시정 11건, 개선명령 28건 ⇒ 조치완료(과태료 부과없음)

<서귀포시>

□ 동절기등 취약시기 재난대비 위험물시설 안전점검

❍ 점검일시 ; 2013.02.14.

❍ 점검대상 : 특정관리대상시설 충전소 및 가스판매소 4개소

❍ 점검결과 : 이상없음 (과태료 부과없음)

□ 추석절 대비 특정관리대상시설 안전점검

❍ 점검일시 ; 2013.09.11.

❍ 점검대상 : 특정관리대상시설 충전소 및 가스판매소 3개소

❍ 점검결과 : 현지시정 1건 (사업장 폐문 1개소) (과태료 부과없음)

□ 가스 안전사고 예방을 위한 안전점검

❍ 점검일시 ; 2014.03.31. ~ 4.28

❍ 점검대상 : 특정관리대상시설, 집단공급시설 등 위험시설 21개소

❍ 점검결과 : 개선명령 13개소 (조치완료) (과태료 부과없음)