□ 하수도 BTL사업 정보공개 청구

BTL 사업명	지역명	배수설비 가구수	정화조 처리방식	비고
′06 서귀포시 읍면지역	남워읍, 표선면	5,395	정화조 청소후 골재 채움 및 콘크리트 마무리
′06 제주시 동지역	이도1동, 삼도1∙2, 일도2동, 건입동	3,119	정화조 청소후 골재 채움 및 콘크리트 마무리
′06 제주시 읍면지역	애월읍, 한림읍, 한경면, 조천읍, 구좌읍	4,413	정화조 청소후 골재 채움 및 콘크리트 마무리
′08 제주시 동지역	건입동, 일도1∙2, 이도2동	5,649	정화조 청소후 골재 채움 및 콘크리트 마무리
′08 제주시 읍면지역	애월읍, 한림읍, 구좌읍	4,407	정화조 청소후 골재 채움 및 콘크리트 마무리
′09 제주시 읍면지역	애월읍, 한경면, 조천읍	1,469	정화조 청소후 골재 채움 및 콘크리트 마무리
′10 제주시 읍면지역	애월읍, 한경면	1,549	정화조 청소후 골재 채움 및 콘크리트 마무리